## Slide 1: Náplň praktik Autor: kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. Petra Zacha, CSc. z Ústavu Anatomie 3. LF UK
DNA izolace (měření koncentrace)
PCR – amplifikace HFE genu
Gelová elektroforéza – verifikace PCR produktů HFE genu
RFLP – restrikční analýza HFE genu
PCR – amplifikace CFTR genu
Test
Reg. č. projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons licenci 4.0 Mezinárodní Licence

## Slide 2: Testované mutace (nejčastější/nejzávažnější)
Cystické fibrózy :
gen CFTR, na 7. chromozomu
mutace ΔF508
Hemochromatózy :
gen HFE, na 6. chromozomu
mutace C282Y + H63D

## Slide 3: CFTR gen: mutace delta F508 = delece fenylalaninu (508. AA v proteinovém řetězci)
Normální DNA
DNA 5´ … AAT ATC ATC TTT GGT GTT … 3´
Protein Asn Ile Ile Phe Gly Val
Pozice 505 506 507 508 509 510
Mutovaná DNA
DNA 5´ … AAT ATC AT - - - T GGT GTT … 3´
DNA 5´ … AAT ATC ATT - GGT GTT … 3´
Protein Asn Ile Ile - Gly Val
Pozice 505 506 507 - 509 510

## Slide 4: HFE gen: mutace C282Y = nahrazení cysteinu tyrozinem (282. AA v proteinovém řeetězci)
Normální DNA
5´...... G / TGC….. 3´ (kódující vlákno)
3´….. C / ACG….. 5´
C – Cys – Cystein (TGC) na pozici 282 v proteinu
Mutovaná DNA
5´...... G / TAC….. 3´ (kódující vlákno)
3´….. C / ATG….. 5´
Y – Tyr – Tyrosin (TAC)

## Slide 5: HFE gen: mutace H63D = nahrazení histidinu kys. asparagovou (63. AA v proteinu)
Normální DNA
5´ ......T / CAT……3´ (kódující vlákno)
3´….. A / GTA….. 5´
H – His – Histidin (CAT) na pozici 63 v proteinu
Mutovaná DNA
5´...... T / GAT….. 3´ (kódující vlákno)
3´….. A / CTA….. 5´
D – Asp – kyselina asparagová (GAT)

## Slide 6: ANALÝZA

## Slide 7: DNA izolace
Základní kroky:
  Lýze buněk → uvolnění DNA do roztoku
  Odstranění proteinů
  Odstranění nečistot
  Měření koncentrace DNA (spektrofotometr, absorbance vzorku při 260nm)

## Slide 8: PCR (polymerázová řetězová reakce)
Amplifikace vybraného úseku DNA ve 30 – 40 cyklech:
Každý cyklus sestává z: denaturace
  annealingu
extenze
Základní komponenty PCR:
DNA vzorek
Pár primerů (přímý + zpětný)
Volné nukleotidy (dATP, dTTP, dCTP, dGTP)
DNA polymeráza

## Slide 9: Základní typy PCR
Obecná PCR s obecnými primery
– cílená, kompletní analýza
– nezbytně následuje analýza PCR produktu
– cílená, kompletní analýza
Alelově specifická PCR
– cílená analýza

## Slide 10: HFE gen: mutace C282Y
PCR MIX – na 1 vzorek (žlutá zkumavka)
H2O 15,0 µl
pufr 2,5 µl
Mg2+ 2,0 µl
dNTP mix 0,5 µl
Primer 1 1,5 µl (PC1)
Primer 2 1,5 µl (PC2)
DNA 1,8 µl
Taq polymeráza 0,2 µl (na ledu)

## Slide 11: HFE gen: mutace H63D
PCR MIX – na 1 vzorek (modrá zkumavka)
H2O 14,5 µl
pufr 2,5 µl
Mg2+ 2,5 µl
dNTP mix 0,5 µl
Primer 1 1,5 µl (PH1)
Primer 2 1,5 µl (PH2)
DNA 1,8 µl
Taq polymeráza 0,2 µl (na ledu)

## Slide 12: Pokračování analýzy mutací v genu pro hemochromatózu (HFE gen) Následná analýza PCR produktu

## Slide 13: 1) Obecná PCR: Verifikace PCR produktu pomocí gelové elektroforézy (mutace C282Y)
390 bp
331 bp
404 bp
Amplifikovaná DNA

## Slide 14: 2) RFLP – polymorfizmus délky restrikčních fragmentů:
Restrikční analýza DNA pomocí jejího štěpení restrikčními endonukleázami (RE) ve specifických restrikčních místech
Pokud sekvenční diference (polymorfizmus, mutace) vytváří nebo ruší specifické místo pro RE, vznikají po restrikci fragmenty odlišných velikostí

## Slide 15: Polymorfizmus délky restrikčních fragmentů
Restrikční endonukleázy (RE)
  známo asi 2100 bakteriálních RE
  RE rozpoznávají různě krátké sekvence nukleotidů (4,6,8),ve kterých pak štěpí kovalentní fosfodiesterové vazby
Princip analýzy
  výchozí DNA (genomická DNA, PCR produkt)
  štěpení restrikčním enzymem na fragmenty různých velikostí
  elektroforetická separace fragmentů

## Slide 16: Sekvence amplifikované DNA pro analýzu mutace C282Y
5´– TGGCAAGGGTAAACAGATCCctctcctcatccttcctctttcctgtcaagtgccctcctttggtgaaggtgacacatcatgtgacctcttca gtgaccacactacggtgtcgggccttgaactactacccccagaacatcaccatgaagtggctgaaggataagcagccaatggatgccaaggagttcgaac ctaaagacgtattgcccaatggggatgggacctaccagggctggataaccttggctGTACcccctggggaagagcagagatatacGTGCcaggtgg agcacccaggcctggatcagcccctcattgtgatctggggtatgtgactgatgagagccaggagctgagaaaatctattgggGGTTGAGAGGAGTGC CTGAGgaggtaattatggcagtgagatgaggatctgctctttgttagggggtgggctgagggtggcaatcaaaggctttaacttgctttttctgttttagagccctca ccgtctggcaccctagtcattggagtcatcagtgga – 3´
GTAC: : restrikční místo pro restrikční endonukleázu RsaI
Mutace C282Y: GTGC → GTAC (místo štěpení mutací vzniká)
G
A
Zdravá sekvence
= bez štěpení
Mutovaná sekvence
= štěpení
5’- GTAC - 3’
3’- CATG - 5’

## Slide 18
Mutace C282Y (v bp)
Zdravý jedinec : 250 140
Homozygotní stav : 250 111
Heterozygotní stav : 250 140 111
Vyhodnocení gelové elektroforézy po restrikční analýze

## Slide 19: Sekvence amplifikované DNA pro analýzu mutace H63D
5´– cagacacagctgatggtatgagttgatgcaggtgtgtggagcctcaacatcctgctcccctcctactacacatggttaaggcctgttgctct gtctccaggttcacactctctgcactacctcttcatgggtgcctcagagcaggaccttggtctttccttgtttgaagctttgggctacgtggatgaccagctgttcgtgttc tatgatc atgagagtcgccgtgtggagccccgaactccatgggtttccagtagaatttcaagccagatgtggctgcagctgagtcagagtctg aaagggtgggatcacatgttcactgttgacttctggactattatggaaaatcacaaccacagcaaggg– 3´
C
G
Zdravá sekvence
= štěpení
Mutovaná sekvence
= bez štěpení
GTAC: : restrikční místo pro restrikční endonukleázu BclI
Mutace H63D: TGATCA → TGATGA (místo štěpení mutací zaniká)
5’- TGATCA - 3’
3’- ACTAGT - 5’

## Slide 20
Mutace H63D (v bp)
Nenaštěpená DNA: 208
Zdravý jedinec: 138 70
Homozygotní stav: 208
Heterozygotní stav: 208 138 70
Vyhodnocení gelové elektroforézy po restrikční analýze

## Slide 21: Mutace HFE genu

## Slide 22
Analýza PCR produktu HFE genu – metoda RFLP
Detekce mutace v PCR produktu HFE genu pomocí analýzy Polymorfismus délky restrikčních fragmentů.
Restrikční mix – na 1 vzorek
Žlutá zkumavka (C282Y):
voda 12.0 µl
pufr 1.4 µl
žlutý PCR produkt 7.0 µl
RE (RsaI) 0.7 µl
RE: restrikční endonukleáza
Modrá zkumavka (H63D):
voda 12.0 µl
pufr 1.4 µl
modrý PCR produkt 7.0 µl
RE (BclI) 0.7 µl

## Slide 23: Analýza mutace delta F508 v CFTR genu
Alelově specifická PCR:
Obecný primer (O)
Specifický primer bez mutace (N)
Specifický primer nesoucí mutaci (M)
M
O
Cílová sekvence
N

## Slide 24
PCR reakce probíhá ve dvou zkumavkách:
PCR Mix 0 obsahuje primer obecný a „normální“ (N)
PCR Mix 1 obsahuje primer obecný a „mutovaný“ (M)
O/N
O/N
O/N
O/M
O/M
O/M
1
2
1
2
1
2
Homozygot
bez mutace
Heterozygot
přenašeč
Homozygot
s mutací

## Slide 25: Analýza PCR produktu
Kontrolní gen – kontrola průběhu PCR
CFTR gen – obecný primer + primer specifický k sekvenci bez mutace
kontrolní gen – kontrola průběhu PCR
CFTR gen – obecný primer + primer specifický k sekvenci s mutací
NK
DNA
marker
Pacient
1 2 3
+ + +
+ - +
PCR Mix 0
PCR Mix 1

## Slide 27
PCR MIX – na 1 vzorek
PCR mix 0 (bez mutace):
voda 8.5 µl
pufr 2.0 µl
dNTP mix 4.0 µl
Mg2+ 2.0 µl
primery M0 1.2 µl
DNA 2.0 µl
Taq polymeráza 0.4 µl
(na ledu)
PCR mix 1 (s mutací):
voda 8.5 µl
pufr 2.0 µl
dNTP mix 4.0 µl
Mg2+ 2.0 µl
primery M1 1.2 µl
DNA 2.0 µl
Taq polymeráza 0.4 µl
(na ledu)
Polymerázová řetězová reakce (PCR) – mutace ΔF508 (cystická fibróza)

## Slide 28: HEMOCHROMATÓZA
hereditární hemochromatóza - relativně časté dědičné onemocnění charakterizované vstřebáváním nadbytku železa, jeho ukládáním v orgánech a z toho pak rezultujícím poškozením organismu
hepatopatie, diabetes mellitus, arthropatie, impotence, amenorhea, kardiomyopatie, endokrinní poruchy
sérové železo, saturace transferinu, sérový ferritin, jaterní biopsie
venepunkční terapie, desferrioxamin

## Slide 29
HFE
TFR
H63
C282
http://www.rcsb.org/3d-view/1DE4/1
Signal seq. cleaved
H63 = H41
C282 = C260
HFE-TFR2 interaction model

## Slide 30: Cystická fibrosa
dědičné-autosomálně recesivní (AR) onemocnění
závažná a chronicky progredující choroba
střední délka života 36,8 let
Multiorgánové postižení:
Dýchací cesty: hustý hlen vede k obstrukci dýchacích cest
infekce a sekundární zánětlivý proces
progresivní destrukce plic.
Pankreas: pankreatická insuficience
tuková a proteinová malabsorpci
Játra: jaterní léze, fokální biliární cirhóza
Intestinum: obstrukce střeva, Meconiový illeus (15-20% dětí)
Reprodukční trakt: absence vas deferens, infertilita (95% mužů)
- Kůže: malfunkce potních žláz, zvýšený obsah soli v potu

## Slide 31: Příčina cystické fibrosy
NBD-nucleotid vázající
domény (ATP)
R
NBD1
NBD2
TM1
TM2
Cl-
- mutace v genu CFTR
- CFTR kóduje chloridový kanál: cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator – transport Cl- přes plasmatickou membránu epiteliáních buněk výstelky dýchacích cest a jiných žláz
- cAMP regulovaný chloridový kanál
R-regulační doména (cAMPdep.)
TM- transmembránové
domény
lumen
cytoplasma

## Slide 32: Mutace CFTR genu
mutace jsou germinální (ve všech buňkách jedince)
somatické nebyly dosud popsány
ancestrální povaha mutací přenášeny z generace na generaci
mutace de novo – velmi vzácně
distribuce mutací je populačně specifická